鄂州市2019年在建工程建筑节能巡查检查情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 建设单位 | 图审机构 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查发现的问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城*新璟汇（2#、3#） | 葛店开发区 | 鄂州新城创盛置业有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 正太集团有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 1、外窗材料计算书、备案表、设计说明不一致 2、保温材料无型式检验报告 | 现场要求相关单位进行整改 |
| 2 | 长江职业学院（一期）学生宿舍楼 | 葛店开发区 | 长江职业学院 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 发达控股集团有限公司 | 武汉名宇建设工程咨询有限公司 | 南向综合遮阳系数错误 |  |
| 3 | 鄂州富力金禧悦城 | 华容区 | 鄂州富力房地产开发有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 上海联创建筑设计有限公司 | 中建三局第一建州工程有限公司 | 湖北中南华大建设项目管理有限公司 | 1、设计单位将蒸压砂加气混凝土精确砌块变更为普通蒸压加气混凝土砌块，缺节能计算报告书 2、监理部应到人员与在岗人员不符 3、施工现场和销售现场无建筑节能信息公示 | 现场要求华容区住建局督促整改 |
| 4 | 合景梧桐一期（1#—18#、25#） | 梧桐湖新区 | 湖北冠景置业有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 四川省住业建设有限公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 | 1、外墙EPS厚度计算书、备案表不一致 2、施工现场无建筑节能信息公示 3、总监长期不到岗 | 现场要求区住建局督促整改 |
| 5 | 创意城商业综合体（二期） | 梧桐湖新区 | 湖北府前地产有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 武汉和创建筑工程设计有限公司 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 湖北华雷工程建设监理有限公司 | 1、玻璃厚度计算书与备案表不一致 2、监理工程师未按规定履行签字手续 3、现场未提供监理资料 | 检查组下达整改通知书，已督促整改到位 |
| 6 | 金凤煌庭三期2# | 鄂城区 | 湖北金宏信职业有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 湖北园泽建筑工程有限公司 | 鄂州土木建设监理有限公司 | 无计算书及节能备案表 |  |
| 7 | 莲湖锦城三期 | 红莲湖新区 | 天合地产发展有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 湖北文昌建设集团有限公司 | 武汉江南工程建设监理有限公司 | 1、保温材料无型式检验报告 2、总包单位人员配备不符合要求 3、建筑节能施工方案、监理细则内容不齐全 | 现场要求区住建局督促整改 |
| 8 | 红莲湖高尔夫商住服务中心二期 | 红莲湖新区 | 湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 湖北鹏翔建设工程有限公司 | 湖北九州建设项目咨询管理有限公司 | 1、保温材料无型式检验报告 2、建筑节能监理细则无针对性 3、在外墙、屋面的节能保温施工中，监理未履行验收签字手续 | 检查组下达整改通知书，已督促整改到位 |
| 9 | 联发*红莲半岛2# | 红莲湖新区 | 武汉联齐房地产开发有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 武汉鸣辰建设集团 | 湖北建盛工程项目管理公司 | 1、保温材料无型式检验报告 2、施工现场无建筑节能信息公示 | 现场要求相关单位进行整改 |
| 10 | 恒大金碧天下二期（162#、166#、171#—175#） | 华容区 | 鄂州恒大房地产开发有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 上海联创建筑设计有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 广州恒合工程监理有限公司 | 1、备案表屋面保温材料厚度错误 2、建筑节能监理细则针对性不强 3、监理未严格实施见证取样制度 | 现场要求相关进行整改 |
| 11 | 合景悦湖四季三期 | 红莲湖新区 | 湖北金凯达职业有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 长春建设集团有限公司 | 鄂州工程建设监理公司 | 1、屋面传热系数图纸、计算书、备案表不一致 2、保温材料无型式检验报告 3、施工现场无建筑节能信息公示 | 现场要求区住建局督促整改 |
| 12 | 航宇*罗马假日 | 花湖开发区 | 湖北航宇置业发展有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 湖北天一建筑设计有限公司 | 湖北长欣建筑工程有限公司 | 鄂州工程建设监理公司 | 1、分户墙传热系数计算错误 2、外窗有变更，但设计变更和图审手续不齐全 | 现场要求开发区住建局督促整改 |
| 13 | 城东水厂 | 鄂城区 | 鄂州市水务集团有限公司 | 湖北中南市政工程咨询有限公司 | 长江勘测规划设计研究有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 武汉市江河工程监理咨询有限公司 | 1、屋面保温材料计算书与图纸备案表不一致 2、施工现场无建筑节能信息公示 3、无建筑节能监理细则，无建筑节能施工方案 | 现场要求施工、监理单位进行整改 |
| 14 | 滨湖明珠1# | 鄂城区 | 鄂州市名建置业有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 中国轻工武汉设计有限公司 | 鄂州市第一建筑工程有限公司 | 鄂州市工程建设监理公司 | 1、外窗设计为塑钢，实际采用铝合金，未见设计变更通知单及图纸审查意见 2、外窗、入户门等未见型式检验报告 | 现场要求监理单位督促整改 |
| 15 | 恒大首府二期18# | 鄂城区 | 湖北三江航天商业经营有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 广州市恒合监理有限公司 | 1、外墙平均传热系数错误 2、屋面保温板未见复检报告 | 现场要求监理单位督促整改 |
| 16 | 将军—楚江郡城 | 鄂城区 | 中核湖北联合投资有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 中核华纬工程设计有限公司 | 1、缺不同朝向的窗墙比计算 2、外窗备案表、图纸不一致 |  |
| 17 | 凤凰综合市场 | 鄂城区 | 湖北重型恒国置业有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 湖北佳境设计院 | 鄂州广城建筑安装工程有限公司 | 鄂州土木建设监理有限公司 | 缺资料 | 现场要求相关单位进行整改 |